ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET SARAJEVO

ODSJEK ZA AUTOMATIKU I ELEKTRONIKU

SPECIJALNA MJERENJA

Diplomski rad :

Korištenje VI za statističku obradu akviziranih signala mjerenja u okviru Labview bazirane virtuelne instrumentacije

Design and  deployment  of VI for statistical   measured signal processing  within Labview  virtal instrumentation framework

Ciljevi  diplomskog rada:

- Pregled metoda statistike i vjerovatnoće korištenih u obradi valnih oblika signala akviziranih mjerenjem

- Analiza raspoloživih VI bibliotečkih modula za funkcije statistike i vjerovatnoće raspoložive u LabView paketu

- Sinteza jedne aplikacione VI sa Daq modulom za uzorkovanje valnih oblika signala i  VI modulima sa VI za vjerovatnostnu i statističku  analizu i vizuelizaciju sa histogramom  statističkih karakteristika  akviziranih signala.