ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET SARAJEVO

ODSJEK ZA AUTOMATIKU I ELEKTRONIKU

SPECIJALNA MJERENJA

Diplomski rad :

Razvoj programskih modula u okviru programskog okruženja

Step 7 i WinCC za sistem mjerenja, kontrole i nadzora

procesnih velićina pilot postrojenja.

Ciljevi  diplomskog rada:

- Prikaz P&I dijagrama i specifikacija funkcionalnosti za mjerenje, regulaciju i vizuelizaciju procesnih velicina u okviru pilot postrojenja 3 posude sa nivoima i zbirnim rezervoarom.

- Razvoj programskih modula korištenjem Simatic Manager programskog okruženja i STEP 7 programskog jezika za funkcije mjerenja i regulacije procesnih velićina koje ukljućuje pilot postrojenje.

- Razvoj ekrana sa mimic dijagramima za vizuelizaciju procesne sheme kao i svih mjerenja i alarma koje pilot postrojenje sadrži, korištenjem WinCC verzija 6.0,  HMI softverskog paketa Siemensa.

- Razvoj ekrana za funkcije real time i historijskog alarmiranja i trendiranja procesnih velićina u okviru WinCC HMI softverskog paketa i prikazivanje ovih podataka na ekranima operatorske konzole kao i na prikljućenom štampaču.