Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Odjsjek za Ai E

Specijalna mjerenja

Akademska 2008/2009 godina

ISPITNO   PITANJE  Br. 1

A.1 . Opišite hardverske i električne karakteristike GPIB ( IEEE 488 ) komunikacije izmedju instrumenata

A.26.  Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI datog u primjeru: Filter.vi.

HAO.1. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za generisanje analognog izlaznog  signala u okviru daq modula, datog u primjeru: Cont gen current updates wmf-int clk.vi.

HDI.1  Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za ocitavanje  digitalnih ulaza  u okviru daq modula, datog u primjeru: Cont Read Dig Chan-Burst.vi

Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Odjsjek za Ai E

Specijalna mjerenja

Akademska 2008/2009 godina

ISPITNO   PITANJE  Br. 2

A.2   Opišite karakteristike IEEE 488.2 protokola

A.27. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI datog u primjeru: IIR  Filter design.vi.

HAO.2. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za generisanje analognog izlaznog  signala u okviru daq modula, datog u primjeru: Gen mult current updates-int clk.vi.

HDI.2  Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za ocitavanje  digitalnih ulaza  u okviru daq modula, datog u primjeru: Cont Handshaking Input-8255-Non-Buffered.vi

Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Odjsjek za Ai E

Specijalna mjerenja

Akademska 2008/2009 godina

ISPITNO   PITANJE  Br. 3

A.3  Šta je HS 488 protokol i opišite razlike izmedju handšejk mehanizama kod IEEE 488.2 i HS 488.

A.28. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI datog u primjeru: IIR filtering using optional specs.vi.

HAO.3. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za generisanje analognog izlaznog  signala u okviru daq modula, datog u primjeru: Cont Gen voltage wfm-ext clk-dig start.vi.

HDI.3  Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za ocitavanje  digitalnih ulaza u okviru daq modula, datog u primjeru: Handshaking Input Waveforms-8255 with Delays.vi

Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Odjsjek za Ai E

Specijalna mjerenja

Akademska 2008/2009 godina

ISPITNO   PITANJE  Br. 4

A.4  Opišite raspoložive softverske alate za GPIB komunikaciju i protokole u okviru Labview i  MAX explorera i demonstrirajte načine njihovog korištenja.

A.29. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI datog u primjeru: IIR filtering and response.vi.

HAO.4. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za generisanje analognog izlaznog  signala u okviru daq modula, datog u primjeru: Cont Gen voltage wfm-ext clk.vi.

HDI.4  Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za ocitavanje  digitalnih ulaza u okviru daq modula, datog u primjeru: Handshaking Input Waveforms-8255.vi

Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Odjsjek za Ai E

Specijalna mjerenja

Akademska 2008/2009 godina

ISPITNO   PITANJE  Br. 5

A.5 . Opišite namjenu i karakteristike SIT softverskog paketa i demonstrirajte način njegovog korištenja na jednom primjeru.

A.30. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI datog u primjeru: IIR filtering using optional specs.vi.

HAO.5. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za generisanje analognog izlaznog  signala u okviru daq modula, datog u primjeru: Cont Gen voltage wfm-int  clk-analog start.vi.

HDI.5  Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za ocitavanje  digitalnih ulaza u okviru daq modula, datog u primjeru: Cont Read Dig Chan-Ext Clk.vi

Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Odjsjek za Ai E

Specijalna mjerenja

Akademska 2008/2009 godina

ISPITNO   PITANJE  Br. 6

A.6. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI za harmonijsku analizu i mjerenje datog u primjeru: Advanced harmonic analyzer measurement.vi.

A.31. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI datog u primjeru: Nyquist plot of a filter.vi.

HAO6. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za generisanje analognog izlaznog  signala u okviru daq modula, datog u primjeru: Cont Gen voltage wfm-int clk-dig start.vi.

HDI.6  Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za ocitavanje  digitalnih ulaza u okviru daq modula, datog u primjeru: Cont Read Dig Chan-Pipelined Sample Clock with Handshaking.vi

Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Odjsjek za Ai E

Specijalna mjerenja

Akademska 2008/2009 godina

ISPITNO   PITANJE  Br.7

A.7. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI datog u primjeru: Amplitude spectrum.vi.

A.32. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI datog u primjeru: Resampling a waveform ( continuous).vi.

HAO7. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za generisanje analognog izlaznog  signala u okviru daq modula, datog u primjeru: Cont Gen voltage wfm-int clk-non regeneration.vi.

HDI.7  Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za ocitavanje  digitalnih ulaza u okviru daq modula, datog u primjeru: Cont Read Dig Chan-Pipelined Sample Clock.vi

Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Odjsjek za Ai E

Specijalna mjerenja

Akademska 2008/2009 godina

ISPITNO   PITANJE   Br. 8

A.8. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI datog u primjeru: Dynamic signal analyzer.vi.

A.33. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI datog u primjeru: Train wheel ptbypt.vi

HAO8. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za generisanje analognog izlaznog  signala u okviru daq modula, datog u primjeru: Cont Gen voltage wfm-int clk-on-board  regeneration.vi.

HDI.8  Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za ocitavanje  digitalnih ulaza u okviru daq modula, datog u primjeru: Read Dig Chan-Change Detection-Dig Filter.vi

Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Odjsjek za Ai E

Specijalna mjerenja

Akademska 2008/2009 godina

ISPITNO   PITANJE   Br. 9

A.9. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI datog u primjeru: Frequency analysis of a Filter design.vi.

A.34. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI datog u primjeru: append signals.vi.

HAO8. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za generisanje analognog izlaznog  signala u okviru daq modula, datog u primjeru: Cont Gen voltage wfm-int clk-on-board  regeneration.vi.

HDI.9  Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za ocitavanje  digitalnih ulaza u okviru daq modula, datog u primjeru: Read Dig Chan-Change Detection.vi

Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Odjsjek za Ai E

Specijalna mjerenja

Akademska 2008/2009 godina

ISPITNO   PITANJE   Br. 10

A.10. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI za harmonijsku analizu i mjerenje datog u primjeru: Nyquist plot of a filter.vi.

A.35. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  datog u primjeru: Convert DDT to 2D array.vi.

HAO10. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za generisanje analognog izlaznog  signala u okviru daq modula, datog u primjeru: Cont Gen voltage wfm-int clk-variable rate.vi.

HDI.10  Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za ocitavanje  digitalnih ulaza u okviru daq modula, datog u primjeru: Read Dig Chan-Digital Filter.vi

Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Odjsjek za Ai E

Specijalna mjerenja

Akademska 2008/2009 godina

ISPITNO   PITANJE   Br. 11

A.11. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI datog u primjeru: Power Spectrum Measurement.vi.

A.36. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI datog u primjeru: Convert DDT to Boolean Array.vi.

HAO11. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za generisanje analognog izlaznog  signala u okviru daq modula, datog u primjeru: Gen mult volt updates- data types example.vi.

HDI.11  Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za ocitavanje  digitalnih ulaza u okviru daq modula, datog u primjeru: Read Dig Chan-Int Clk-Dig Ref.vi

Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Odjsjek za Ai E

Specijalna mjerenja

Akademska 2008/2009 godina

ISPITNO   PITANJE   Br. 12

A.12. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI datog u primjeru: Realtime amplitude spectrum.vi.

A.37. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI datog u primjeru: Data reduction.vi.

HAO12. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za generisanje analognog izlaznog  signala u okviru daq modula, datog u primjeru: Gen mult volt updates- int clk-dig start.vi.

HDI.12  Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za ocitavanje  digitalnih ulaza u okviru daq modula, datog u primjeru: Read Dig Chan-Int Clk-Pattern Match Start.vi

Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Odjsjek za Ai E

Specijalna mjerenja

Akademska 2008/2009 godina

ISPITNO   PITANJE   Br. 13

A.13. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI datog u primjeru: Simple spectrum analyzer.vi.

A.38. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI datog u primjeru: Express vibration lab.vi.

HAO13. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za generisanje analognog izlaznog  signala u okviru daq modula, datog u primjeru: Gen mult volt updates-int clk.vi.

HDI.13  Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za ocitavanje  digitalnih ulaza u okviru daq modula, datog u primjeru: Read Dig Chan.vi

Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Odjsjek za Ai E

Specijalna mjerenja

Akademska 2008/2009 godina

ISPITNO   PITANJE   Br. 14

A.14. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI datog u primjeru: Basic Spectral Measurement.vi.

A.39. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI datog u primjeru: Advanced DC-RMS measurement.vi.

HAO14. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za generisanje analognog izlaznog  signala u okviru daq modula, datog u primjeru: Gen mult volt updates-sw timed.vi.

HDI.14  Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za ocitavanje  digitalnih ulaza u okviru daq modula, datog u primjeru: Read Dig Chan.vi

Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Odjsjek za Ai E

Specijalna mjerenja

Akademska 2008/2009 godina

ISPITNO   PITANJE   Br. 15

A.15. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  datog u primjeru: Dual channel spectral measurement of a filter design.vi.

A.40. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  datog u primjeru: N chan pulse and transition measurements.vi.

HAO15. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za generisanje analognog izlaznog  signala u okviru daq modula, datog u primjeru: Gen mult volt updates-text file source.vi.

HAI1. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za mjerenje  analognog  ulaznog  signala u okviru daq modula, datog u primjeru: Acq 0-20mA current sample.vi

Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Odjsjek za Ai E

Specijalna mjerenja

Akademska 2008/2009 godina

ISPITNO   PITANJE   Br. 16

A.16. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI datog u primjeru: Spectrum measurements.vi.

A.41. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI datog u primjeru:  Pulse and transition measurements.vi.

HAO16. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za generisanje analognog izlaznog  signala u okviru daq modula, datog u primjeru: Gen voltage update-ext reference.vi.

HAI2. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za mjerenje  analognog  ulaznog  signala u okviru daq modula, datog u primjeru: Cont Acq 0-20mA current sample-int clk.vi

Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Odjsjek za Ai E

Specijalna mjerenja

Akademska 2008/2009 godina

ISPITNO   PITANJE   Br. 17

A.17. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI datog u primjeru: Frequency analysis of a Filter design.vi.

A.42. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI datog u primjeru:  Advanced peak detector.vi.

HAO17. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za generisanje analognog izlaznog  signala u okviru daq modula, datog u primjeru: Gen voltage update.vi.

HAI3. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za mjerenje  analognog  ulaznog  signala u okviru daq modula, datog u primjeru:Cont  Acq 0-20mA current sample-sw timed.vi

Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Odjsjek za Ai E

Specijalna mjerenja

Akademska 2008/2009 godina

ISPITNO   PITANJE   Br. 18

A.18. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI datog u primjeru: vibration Analysis.vi.

A.43. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI datog u primjeru:  Advanced single tone measurements.vi.

HAO18. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za generisanje analognog izlaznog  signala u okviru daq modula, datog u primjeru: Multi-Function-Ctr Pulse Train Generation for AI Sample Clock.vi

HAI4. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za mjerenje  analognog  ulaznog  signala u okviru daq modula, datog u primjeru: Acq&chart mult samples-sw timed.vi

Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Odjsjek za Ai E

Specijalna mjerenja

Akademska 2008/2009 godina

ISPITNO   PITANJE   Br. 19

A.19. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI datog u primjeru: Window comparison.vi.

A.44. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI datog u primjeru:  Basic level triggering of waveforms.vi.

HAO19. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za generisanje analognog izlaznog  signala u okviru daq modula, datog u primjeru: Multi-Function-Ctr Retrigg Pulse Train Generation for AI Sample Clock.vi

HAI5. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za mjerenje  analognog  ulaznog  signala u okviru daq modula, datog u primjeru: Cont Acq  sample-timed loop-analog start.vi

Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Odjsjek za Ai E

Specijalna mjerenja

Akademska 2008/2009 godina

ISPITNO   PITANJE   Br. 20

A.20. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI datog u primjeru: Align and subtract two waveforms (continuous).vi.

.45. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI datog u primjeru:  Cycle analysis.vi.

HAO20. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za generisanje analognog izlaznog  signala u okviru daq modula, datog u primjeru: Multi-Function-Synch AI-AO.vi

HAI6. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za mjerenje  analognog  ulaznog  signala u okviru daq modula, datog u primjeru: Cont  Acq&chart  samples-ext clk-dig start.vi

Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Odjsjek za Ai E

Specijalna mjerenja

Akademska 2008/2009 godina

ISPITNO   PITANJE   Br. 21

A.21. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI datog u primjeru: Collect signals.vi.

A.46. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI datog u primjeru:  Peak detection and display.vi.

HAI6. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za mjerenje  analognog  ulaznog  signala u okviru daq modula, datog u primjeru: Cont  Acq&chart  samples-ext clk-dig start.vi

HDO.1  Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za generisanje digitalnih izlaza u okviru daq modula, datog u primjeru: Cont Write Dig Chan-Burst.vi

Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Odjsjek za Ai E

Specijalna mjerenja

Akademska 2008/2009 godina

ISPITNO   PITANJE   Br. 22

A.22. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI datog u primjeru: Dual channel spectral measurement of a filter design.vi.

A.47. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI datog u primjeru:  Realtime amplitude spectrum.vi.

HAI7. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za mjerenje  analognog  ulaznog  signala u okviru daq modula, datog u primjeru: Cont  Acq&chart  samples-ext clkt.vi

HDO.2  Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za generisanje digitalnih izlaza u okviru daq modula, datog u primjeru: Write Dig Chan-Ext Clk.vi

Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Odjsjek za Ai E

Specijalna mjerenja

Akademska 2008/2009 godina

ISPITNO   PITANJE   Br. 23

A.23. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI datog u primjeru: Extract the sine wave.vi.

A.48. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI datog u primjeru:  trigger counter.vi.

HAI8. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za mjerenje  analognog  ulaznog  signala u okviru daq modula, datog u primjeru: Cont  Acq&chart  samples-int clk-analog start.vi

HDO.3  Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za generisanje digitalnih izlaza u okviru daq modula, datog u primjeru: Write Dig Chan-Int Clk-Dig Start.vi

Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Odjsjek za Ai E

Specijalna mjerenja

Akademska 2008/2009 godina

ISPITNO   PITANJE   Br. 24

A.24. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI datog u primjeru: FIR filtering and response.vi.

A.49. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI datog u primjeru:  Waveform generation using formula.vi.

HAI9. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za mjerenje  analognog  ulaznog  signala u okviru daq modula, datog u primjeru: Cont  Acq&chart  samples-int clk-dig start.vi

HDO.4  Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za generisanje digitalnih izlaza u okviru daq modula, datog u primjeru: Write Dig Chan.vi

Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Odjsjek za Ai E

Specijalna mjerenja

Akademska 2008/2009 godina

ISPITNO   PITANJE   Br. 25

A.25. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI datog u primjeru: FIR windowed filter design.vi.

A.50. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI datog u primjeru:  Temperature analysis.vi.

HAI10. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za mjerenje  analognog  ulaznog  signala u okviru daq modula, datog u primjeru: Cont  Acq&chart  samples-int clk-pause trigger.vi

HDO.5  Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za generisanje digitalnih izlaza u okviru daq modula, datog u primjeru: Write Dig Port.vi

Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Odjsjek za Ai E

Specijalna mjerenja

Akademska 2008/2009 godina

ISPITNO   PITANJE   Br. 26

P.1. Analizirajte funkcionalnost i objasnite način implementacije u okviru blok dijagrama slijedećeg VI primjera : Frequency Response.vi

A.51. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI datog u primjeru:  Waveforms and xy plots.vi.

HA11. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za mjerenje  analognog  ulaznog  signala u okviru daq modula, datog u primjeru: Cont  Acq&chart  samples-int clk.vi

HDO.6 Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za generisanje digitalnih izlaza u okviru daq modula, datog u primjeru: Handshaking Output Waveforms-8255 With Delays.vi

Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Odjsjek za Ai E

Specijalna mjerenja

Akademska 2008/2009 godina

ISPITNO   PITANJE   Br. 27

P.2. Analizirajte funkcionalnost i objasnite način implementacije u okviru blok dijagrama slijedećeg VI primjera : Two Channel Oscilloscope.vi

A.52. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI datog u primjeru:   Add waveforms example.vi.

HAI12. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za mjerenje  analognog  ulaznog  signala u okviru daq modula, datog u primjeru: Cont  Acq&chart  samples-sw timed.vi

HDO.7 Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za generisanje digitalnih izlaza u okviru daq modula, datog u primjeru: Handshaking Output Waveforms-8255.vi

Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Odjsjek za Ai E

Specijalna mjerenja

Akademska 2008/2009 godina

ISPITNO   PITANJE   Br. 28

P.3. Analizirajte funkcionalnost i objasnite način implementacije u okviru blok dijagrama slijedećeg VI primjera : Continuous Sound Input.vi

A.53. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI datog u primjeru:  Search waveform example.vi.

HAI13. Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za mjerenje  analognog  ulaznog  signala u okviru daq modula, datog u primjeru: Acq&graph   voltage-ext clk-analog ref.vi

HDO.9 Analizirajte funkcionalnost i način  implementacije VI  za generisanje digitalnih izlaza u okviru daq modula, datog u primjeru: Gen Dig Pulse Train-Continuous-Dig Start.vi