ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET SARAJEVO

ODSJEK ZA RAČUNARSTVO i INFORMATIKU

SPECIJALNA POGLAVLJA SOFTWARESKIH SISTEMA

Sarajevo, Decembar 2005

Sastav grupe:

  - Jazvin Sanela

  - Oručević Nađa

  - Ruvić Alen

  - Suljević Edin

  - Šabić Amina

SEMINARSKI RAD Br. 10- GEN

Koristeći realizovanu aplikaciju u Lookout HMI  software-u u okviru projektnog zadatka pod nazivom :

GLAVNI PROJEKAT SISTEMA DALJINSKOG NADZORA I UPRAVLJANJA VODOVODNE MREŽE

K.J.K.P. " VODOVOD I KANALIZACIJA " Sarajevo

EnergoControl

uraditi slijedeći Seminarski zadatak u GENESIS32 softverskom paketu:

- postojeći projekat rađen u Lookout (SCADA software-u) preraditi u GENESIS32 softverskom paketu, i to dio koji se odnosi na pumpne stanice: Hambina Carina, Skenderija i Hrasno prema priloženoj šemi iz dodatka ovog dokumenta.

- Koristeći predloženu aplikaciju sistema vodosnadbjevanja regiona Sarajevo, koja obuhvata između ostalog mjerenje i kontrolu kod navedenih pumpnih stanica:

  - Ukupnih  protoka

  - Količina isporučene vode prema potrošaćima (totalizaciju za vremenske intervale dana, sedmice , mjeseca i godine)

  - Procjene gubitaka u vodovodnoj mreži

  - Mutnoću ukupnu

  - pH vrijednost

  - Kisik

  - Provodljivost

  - Nivoe vode u komorama rezervoara

  - Klor sa analizatora i injektora

  - Struje pumpi

  - Pritisak

- Realizirati ekrane i funkcionalnosti za kontrolu, upravljanje i nadzor sistema koristeći GENESIS32 softverski paket i njegove komponente GraphWorx32, AlarmWorx32 i TrendWorX32

- Povezati neke od tagova u aplikaciji sa OPC Serverom i koristiti  grupe i iteme iz lokalnog i mrežnog OPC servera DA i A&E (kao napr. Factory Soft Modbus OPC Sample, Factory Soft Modbus OPC DA, ICONICS OPC Simulator , Softing OPC Toolbox Demo, MMIOPC Simulator ), da bi se demonstriralo povezivanje GENESIS32 kao OPC klijenta sa lokalnim i daljinskim OPC Serverom.

- Koristeći ODBC protokol, povezati aplikaciju i pohranjene podatke iz aplikacije (naprimjer dijelove pozicija opreme postrojenja  iz aplikacije koji su interesantni  za održavanje i naručivanje rezervnih dijelova te potrošnog materijala kao što je klor) sa MS Access ili Oracle relacionom bazom u koju treba također pohranjivati ove podatke ili ih ažurirati odnosno vaditi iz tabela baze i pokazivati na dodatnom ekranu namjenjenom za održavanje.

- Realizovati ekstenzivni i dovoljno detaljni help file koji će omogučiti drugim korisnicima da upotpunosti razumiju razvijenu aplikaciju te da je mogu autonomno koristiti i dodatno modificirati i proširiti. Ovaj help fajl treba biti inkorporiran u cjelokupnu aplikaciju i treba se pozivati iz nje.

- Konfigurisati alarmne grupe sa nivoima prioriteta i selekcionim zonama.

- Konfigurisati korisničke sigurnosne grupe za authentikaciju korisnika sa pravima pristupa i nivoima sigurnosti.

- Konfigurisati interfejsni jezik za aplikaciju koji uključuje izbor između engleskog i  BHS ( bosanskog /hrvatskog/srpskog ) jezika .

P.S.

Ostale karakteristike razvijene aplikacije trebaju biti u saglasnosti sa preporukama za razvoj aplikacija u GENESIS32 datim u dokumentu :

- Upustvo za pravljenje seminarskih radova u GENESIS32