ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET SARAJEVO

ODSJEK ZA RAČUNARSTVO i INFORMATIKU

SPECIJALNA POGLAVLJA SOFTWARESKIH SISTEMA

Sarajevo, Novembar 2005

Sastav grupe

3.

4.

SEMINARSKI RAD Br. 7 -  IWS

Koristeći realizovanu aplikaciju u GENESIS32   u okviru Seminarskog rada Br. 13  iz 2005 godine pod nazivom :

DESIGN OF HMI SYSTEM FOR MONITORING, CONTROL AND MAINTENANCE MANAGEMENT OF HEATING, VENTILATION AND AIR CONDITIONING UNIT ( HVAC)

uraditi slijedeci Seminarski zadatak u IWS Ver.  4.4.2  softverskom paketu:

- Razviti ekrane za kontrolu, upravljanje i nadzor sistema centralnog grijanja , ventilacije i klimatizacije  prema polaznoj aplikaciji u GEN32,  sa  ekranima za real time i historijski alarm i real  time i historijsko trendiranje.

- Povezati  neke od tagova u aplikaciji sa OPC Serverom. Koristiti  grupe i iteme  iz   lokalnog i mrežnog  OPC servera :  ICONICS OPC Simulator,  da bi se demonstriralo povezivanje  IWS kao OPC klijenta sa  lokalnim i  daljinskim OPC Serverima, te povezivanje tagova iz Genesis32 i IWS aplikacije radi demonstriranja  istovjetnosti ili slicnosti simulacije iste aplikacije u dva razlicita HMI softverska paketa.

- Koristeći ODBC protokol, povezati  aplikaciju i pohranjene podatke iz aplikacije ( kao i u polaznom primjeru u Gen32 uz moguce prosirenje) sa MS Access relacionom bazom u koju treba također pohranjivati ove podatke  ili ih ažurirati odnosno vaditi iz tabela baze i pokazivati na dodatnom ekranu namjenjenom za održavanje.

- Koristeći DDE komunikacioni protokol povezati  aplikaciju u IWS-u sa Excelom i kreirati u Excelu izvještaj  sa pregledom veličina iz aplikacije sa vremenskim izvještavanjem svakih 2 sata ili po zahtjevu. U izvještaj uključiti   prosječnu dnevnu, sedmicnu  i mjesečnu potrosnju elektricne energije, mazuta za bojler kao i drugih energenata. Excel aplikacija sa svoje strane treba biti povezana sa online  podacima sa Interneta koji mogu ukljucivati cijene energenata  ( dizel gorivo  , elektr. energija ) koji ce se koristiti za racunanje troskova rada HVAC postrojenja  ( Vidjeti realizaciju u okviru SIEMENSL aplikacije).

- Konfigurisati i demonstrirati  rad ODBC protokola u mreži kada je MS Access baza locirana na drugom računaru u mreži.

- Generisati  funkcije i tabele  prevođenja teksta na ekranima sa bosanskog (hrvatskog/srpskog ) na engleski intefejsni  jezik

- Konfigurisati i demonstrirati  rad aplikacija na  više  računara u mreži sa razmjenom podataka iz procesne baze podataka, koristeći TCP/IP protokol ( realizacija duty-standby redundantne  HMI stanice ).

- Konfigurisati  alarmne grupe sa nivoima prioriteta i selekcionim zonama, kao i  multimedijalnu funkciju saopstavanja aktivnih alarma glasom.

- Konfigurisati  korisničke sigurnosne grupe za authentikaciju korisnika sa pravima pristupa i nivoima sigurnosti.

- Konfigurisati i demonstrirati  rad aplikacije sa Web tankim klijentima (Web Thin Client) u  Intranet/Internet mreži sa Web browser pristupom (IE 6).

- Realizovati  ekstenzivni i dovoljno detaljni help fajl  koji će omogućiti drugim korisnicima da u potpunosti razumiju razvijenu aplikaciju te da je mogu autonomno koristiti i dodatno modificirati i proširiti. Ovaj help fajl treba biti inkorporiran u cjelokupnu aplikaciju i treba se pozivati iz nje.

P.S.

Ostale karakteristike razvijene aplikacije trebaju biti u saglasnosti sa preporukama za razvoj aplikacija u  IWS-u datim u dokumentu :

Upustvo za pravljenje seminarskih radova IWS – u

Koje   može biti downloadovano  sa   site-a   ETF Sarajevo.