ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET SARAJEVO

ODSJEK ZA RAČUNARSTVO i INFORMATIKU

SPECIJALNA POGLAVLJA SOFTVERSKIH SISTEMA

SEMINARSKI RAD u GENESIS32   -  Br. 31

Projektovanje i dizajn HMI/SCADA  sistema  nadzora, vodjenja,  upravljanja    eko-hidroloških parametara rijeka i jezera u BiH (nivoi, protoci, temperature, pH vrijednost, zamućenost i sl.)

Design and implementation of HMI/SCADA system for central monitoring and supervision of rivers and lakes water eco-hydrological parameters in Bosnia Herzegovina (levels, flows, temperatures, pH, turbidity, etc)

Sastav grupe:

Profesor:

Red.prof.dr.Adnan Salihbegović dipl.el.ing

Sarajevo, Oktobar  2008

OPIS SEMINARSKOG RADA

Za tehnološki proces nadzora, vodjenja i upravljanja eko-hidrološkim parametrima rijeka i jezera u BiH opisanog u referencama dostupnim na Internetu i u dokumentaciji raspoloživoj na upit, realizovati razvoj, projektovanje i konfigurisanje HMI/SCADA softverskog sistema na bazi IWS 6.1 softverskog paketa  sa slijedećim funkcijama:

- Funkcije mjerenja, nadzora i upravljanja nivoima u rijekama i jezerima BiH uz alarmiranje u slučaju prelaska postavljenih graničnih vrijednosti minimuma i maksimuma (ulazi: telemetrijski mjerači nivoa sa GPRS modemima; izlazi: operatorski ekrani i aktuatori na riječnim/ jezerskim branama);

- Funkcije mjerenja i nadzora protoka u rijekama  BiH uz alarmiranje u slučaju prelaska postavljenih graničnih vrijednosti minimuma i maksimuma (ulazi: telemetrijski turbinski mjerači protoka sa GPRS modemima; izlazi: operatorski ekrani);

- Funkcije mjerenja i nadzora temperatura u rijekama i jezerima BiH uz alarmiranje u slučaju prelaska postavljenih graničnih vrijednosti minimuma i maksimuma (ulazi: telemetrijske temperaturne sonde sa GPRS modemima; izlazi: operatorski ekrani);

- Funkcije mjerenja i nadzora pH vrijednosti u rijekama i jezerima BiH uz alarmiranje u slučaju prelaska postavljenih graničnih vrijednosti minimuma i maksimuma (ulazi: telemetrijski mjerači pH vrijednosti sa GPRS modemima; izlazi: operatorski ekrani);

- Funkcije mjerenja i nadzora zamućenosti ( turbidity), u rijekama i jezerima BiH uz alarmiranje u slučaju prelaska postavljenih graničnih vrijednosti minimuma i maksimuma (ulazi: telemetrijski mjerači zamućenosti sa GPRS modemima; izlazi: operatorski ekrani);

- Funkcije obavještavanja odgovarajućih dežurnih ekipa vodovoda u slučaju zagađenosti vode pomoću e-mail-a (ulazi: gore navedeni telemetrijski mjerači pH vrijednosti i zamućenosti; izlazi: HMI/SCADA-ina funkcija slanja e-mail-a);

Za ovaj  tehničkI   sistem  realizovati će se razvoj, projektovanje  i konfigurisanje  HMI/SCADA  sistem, koristeći raspoložive softverske alate iz paketa GENESIS32 sistema ICONICS-a , sa slijedećim  segmentima:

- Realizirati ekrane i funkcionalnosti za kontrolu, upravljanje i nadzor sistema sa  ekranima za real time i historijski alarm i real  time i historijsko trendiranje, koristeći GENESIS32 softverski paket i njegove komponente GraphWorx32, AlarmWorx32 i TrendWorX32, Scriptworx32., itd.

2. Razviti , koristeći  pick akcije kao i skripting jezike: JScript, VBScript i VBA,  simulaciju za sve tagove koji se koriste na ovim  ekranima. Dodati  ekrane koji će omogućiti nadzor i vođenje svakog od objekata sa glavnog ekrana, uključujući i komandovanje svim objektima i njihovim parametrima, odnosno poslovnim dogadjajima.

- Povezati   tagove u aplikaciji putem Unified data Browsera sa OPC Serverima i njegovim statičkim i simuliranim dinamičkim tagovima. Koristiti  grupe i iteme  iz   lokalnih  i mrežno lociranih  tj. distribuiranih    OPC servera DA  (kao npr. ICONICS OPC Simulator, Iconics Simulator OPC Configurator,  Factory Soft Modbus OPC Sample, Factory Soft Modbus OPC DA, Softing OPC Toolbox Demo, MMIOPC Simulator). Koristiti i DataWorx32 da se demonstrira bridging podataka i funkcionalnosti koje podržava.

- Kod konfigurisanja Alarm Server konfiguratora i kreiranja OPC A&E Servera, konfigurisati alarmne grupe sa nivoima prioriteta i funkcionalnim ili lokacijskim  zonama grupisanja, te demonstrirati načine filtriranja alarma sa serverske i klijentske strane.

- Koristenjem tehnike Data maninga i Data mining konfiguratora povezati dio tagova iz aplikacije sa  podacima u MS Access ili MS SQL Server bazi podataka , i pohranjivat  podatke iz aplikacije (naprimjer dijelove pozicija opreme postrojenja  iz aplikacije koji su interesantni za održavanje i naručivanje rezervnih dijelova te potrošnog materijala, ili  stavke poslovanja i prometa unutar poslovnog sistema) u  MS Access ili MS SQL Server  relacionu bazom podataka. Podatke iz baze treba  ažurirati odnosno vaditi iz tabela baze i pokazivati na dodatnim  ekranima namjenjenom za održavanje i/ili pracenje poslovnih dogadjaja i prometa iz segmenta usluga poslovnog sistema.

- Korištenjem Language konfiguratora, generisati  funkcije prevođenja teksta na ekranima sa lokalnog  ( bosanskog/hrvatskog/srpskog ) na engleski i /ili neki drugi jezik .

- Demonstrirati način konfigurisanja  i  rad aplikacije kao Web serverske aplikacije  sa Web tankim klijentima (Web Thin Client) u Internet  mreži sa pristupom  pomoću  IE 7  ili Netscape  Browsera. Specificirati ograničenja realizovane aplikacije za rad kao Web Serverske aplikacije.

- Realizovati  ekstenzivni i dovoljno detaljni help file koji će omogućiti drugim korisnicima da u potpunosti razumiju razvijenu aplikaciju te da je mogu autonomno koristiti i dodatno modificirati i proširiti. Ovaj help fajl treba biti inkorporiran u cjelokupnu aplikaciju i treba se pozivati iz nje kao pdf fajl.

P.S.

Ostale karakteristike razvijene aplikacije trebaju biti u saglasnosti sa preporukama za razvoj aplikacija u GENESIS32 datim u dokumentu :

- Upustvo za pravljenje seminarskih radova u GENESIS32

koje   može biti downloadovano  sa   site-a   predmeta , ETF Sarajevo.