ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET SARAJEVO

ODSJEK ZA RAČUNARSTVO i INFORMATIKU

SPECIJALNA POGLAVLJA SOFTVERSKIH SISTEMA

Diplomski rad :

Primjena  koncepta  OPC jedinstvene arhitekture ( UA )  u gradnji savremenih   HMI/SCADA sistema  nadzora i vodjenja proizvodno/poslovnih sistema.

Application of OPC unified architecture ( UA )  concepts  for  implementation of modern  HMI/SCADA   software systems.

Cilj diplomskog rada:

Savremeni  sistemi nadzora i vodjenja kompleksnih proizvodno-poslovnih sistema koriste softwareske pakete za interfejs izmedju Operatora i procesa koji se vodi ( HMI , human-machine interface) i SCADA , koji raspolažu sa vrlo brzim i pouzdanim mehanizmima razmjene podataka u realnom vremenu izmedju čvorova distribuiranih sistema vodjenja, nadzora i upravljanja proizvodno-poslovnim kompleksima zahvaljujući  primjeni OPC komunikacija. Medjutim poteškoće ispoljene u implementaciji DCOM-a kod heterogenih mreža kao i sve veći problemi u konfigurisanju firewall-ova koji će propuštati DCOM bazirani saobračaj, doveli su do razvoja naprednije OPC UA arhitekture od strane OPC Fondacije

U okviru diplomskog rada treba uraditi slijedeće:

- Provesti preglednu analizu razvoja OPC-UA arhitekture

- Informaciono modeliranje u okviru OPC-UA arhitekture

- Omogućavanje razmjene kompleksnih tipova podataka izmedju OPC servera i klijenata

- Integracija procesnih i poslovnih dijelova velikih proizvodno poslovnih kompleksa na bazi OPC – UA  arhitekture

- Pregled baznih elemenata na kojima počiva OPC-UA arhitektura kao što su :  XML, WSDL, SOAP, WS-

- SOA  arhitektura na kojoj počiva OPC-UA

- OPC-UA koherentni  adresni prostor

- Objektne klase i instance u okviru OPC-UA

- UA servisi i servisni setovi.

- U eksperimentalnom dijelu diplomskog rada uraditi konfigurisanje reprezentativnog primjera korištenja OPC-UA arhitekture u jednom modernom HMI/SCADA  softverskom sistemu.