ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET SARAJEVO

ODSJEK ZA AUTOMATIKU I ELEKTRONIKU

POSTDIPLOMSKI STUDIJ , 2005 GOD.

METODE I TEHNIKE IDENTIFIKACIJE

Sarajevo, Decembar   2005

SEMINARSKI RAD Br. 6

A. IDENTIFIKACIJA

Koristeći IDENT Toolboks u okviru MATLAB softwareskog paketa provesti  identifikaciju sistema koristeći više identifikacionih metoda kao :

*  metode bazirane na  metodama LS ( najmanjih kvadrata)

*  pem

*  pem za strukturu modela sa izlaznom greškom ( output error model)

*  n4sid sa opcijom N4weight  postavljen na CVA

*  n4sid sa opcijom  N4weight postavljen na  MOESP

Podjeliti set podataka tako da 70 % raspoloživih podataka bude korišteno za estimaciju a 30 posto za validaciju modela.

Izračunati kvalitet fitovanja i za estimacioni i validacioni dio podataka, za svaku od metoda i porediti dobijene rezultate kao i izabrati model koji daje najbolje fitovanje.

Analizu  provesti na setu  eksperimentalno snimljenih  ulazno-izlaznih podataka u filu:

pHdata.dat

snimljenih na objektu: pH neutralizacije u tanku sa mješanjem

Ulazi su : protok  kiselog   i baznog rastvora u litrima .

Izlaz je  pH vrijednost rastvora u tanku.

Dalji opis je dat u  u tekst file-u :

pHdata.txt